招

标

文

件

项 目 名 称：西华大学污水提升站维护保养项目

联 系 电 话：           87720123

日期：2017年12月

西华大学污水提升站维护保养项目投标邀请书

1. 招标条件

1.1西华大学决定实施西华大学污水提升站维护保养项目。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称： 西华大学污水提升站维护保养项目

招标控制价：  9万元/年

2.2 本次招标范围：招标文件包含范围内的全部内容

2.3 实施地点：西华大学校本部临江苑、德馨苑及西华苑旁三处污水泵站

2.4 合同期：维保3年

3. 投标人资格要求

- 投标申请人须是具有独立法人资格企业。

- 具有履行本项目的能力包括污水泵站进水栏渣网清理、格栅粉碎机，电动总闸门、污水泵、藕合器、出水管道、阀门及控制系统等维保能力。

- 2015年以来具有至少1个合同价不低于本项目招标控制价的类似维保项目，具有履行合同的相关能力并在人员、设备、资金等方面相应的安装、调试和维护能力。应提供合格的保养技工，确保污水泵站各系统正常运转。

- 不接受联合体投标。

5、信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在招标公告右下角自行下载招标文件。

4.2 招标人   不提供    （□提供； 不提供）邮购招标文件服务。

5. 投标资格的审查

本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

6. 投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年 12月27日09时00分至11时00分，地点为第二办公区107室。

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布，招标文件请在公告下方自行下载。

8. 联系方式

招 标 人：    西华大学招投标中心

地    址：成都市郫都区红光镇西华大学

邮    编：        610039

联 系 人：        吴老师

电    话：       87720123

西华大学招投标中心

2017 年 12月20日

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西华大学污水提升站维护保养项目 |
| 2 | 项目地点 | 西华大学校本部 |
| 3 | 标段划分 | 本招标项目共计 1 个标段 |
| 4 | 招标方式 | 校内招标 |
| 5 | 招标范围 | 本工程招标文件所含范围内全部内容 |
| 6 | 合同期限 | 招标文件要求时间 |
| 7 | 质量标准 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 投标人的资质 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 项目报价方式 | 包干总价 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起，招标人或监督部门另有要求除外) |
| 11 | 投标/履约/质量保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。 投标保证金的金额：贰仟元整 开户单位：西华大学 开户银行：工行成都郫县支行西华大学分理处 帐 号：4402054619100001640 财务咨询电话：87720140 投标保证金交款截止时间：2017年 12 月 26日 11时30 分前(以到账时间为准)，并换取收款人出具的收据。 投标人凭银行进账单于2017年12月26日16时00分前先到二办公区107室领取缴款通知单再到计财处换取收据，收款单位凭银行收款回单(已进收款单位账户)向投标人出具收据，盖投标人鲜章的收据复印件两份，其中一份在递交投标文件时现场核验，另一份按要求装订在投标文件里与投标文件一起递交。 履约保证金：在合同签订前，按合同金额的5%缴纳。 |
| 12 | 投标保证金退还与不退还情形 | 发出中标通知书并签订合同后5日内，投标保证金(不计息)退还到投标人的基本账户。未中标人凭投标保证金收据原件退还；中标人凭投标保证金收据原件、与招标人签订的合同原件、履约保证金收据复印件退还投标保证金。 投标保证金不予退还的情形： （1）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。 （2）中标但拒签合同。“拒签合同”是指： A.明示不与招标人签订合同； B.没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 （3）投标人在投标时违反招标文件等有关规定的违约行为。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 14 | 投标答疑 | 投标人应在领取招标文件后24小时内如有疑问，以面交或传真形式(须加盖公章)向招标人提出需要解答和需要澄清的问题。 |
| 15 | 投标样品 | 不提供 |
| 16 | 现场踏勘 | 费用由投标人自理，未自行踏勘视为已踏勘，施工现场以实际为准。 √□不组织，自行踏勘。 □组织集中踏勘， 年 月 日 踏勘现场 |
| 17 | 投标文件的份数及要求 | 正本一份，副本二份。 投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)，位置：页面底端(正文以下空白处)。 |
| 18 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2017年 12月27日09时00分至11时00分(北京时间) 地点：西华大学二办公区107室 |
| 19 | 招标控制价 | 9万元/年 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 确定中标人 | 由学校评标小组直接确定中标人。 |
| 22 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字。 |
| 23 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 24 | 中标结果公告 | 西华大学校园网（http://www.xhu.edu.cn/）通知公告栏查看 |

投 标 须 知

- 投标单位资格要求

- 投标申请人须是具有独立法人资格企业。

- 具有履行本项目的能力包括污水泵站进水栏渣网清理、格栅粉碎机，电动总闸

门、污水泵、藕合器、出水管道、阀门及控制系统等维保能力。

3、2015年以来具有至少1个合同价不低于本项目招标控制价的类似维保项目，具有

履行合同的相关能力并在人员、设备、资金等方面相应的安装、调试和维护能力。应提供合格的保养技工，确保污水泵站各系统正常运转。

4、不接受联合体投标。

5、信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

二、项目概况

1.项目名称：西华大学污水提升站维护保养项目

2.合同期限：合同一年一签，当年合同履行及服务质量好续签次年合同，最长不超过三年。

三、安全要求

无安全事故，若发生安全事故，所有经济及法律责任由承包人承担。做好维护保养工作，如有损坏乙方进行修复或赔偿。

四、投标报价要求

1、投标报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的作为废标处理；

2、投标报价为项目实施包干价（交钥匙工程）。报价含材料、人工、措施、税费、污水泵站进水栏渣网清理、粉碎格栅机，电动总闸门、污水泵、藕合器、出水管道、阀门及控制系统维护保养等所有费用。维修涉及配件更换的，则以200元为界限，单个配件价格为200元以下（含200元）的，则零配件费用由维保方承担，单个配件价格为200元以上的，则维保方需以书面通知招标方，由招标方具体决定。

3、投标人报价低于控制价50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%的即为废标。开标不邀请投标人参加，对未中标事宜不作解释。

五、投标文件的内容及格式（均要求加盖单位鲜章）

（一）投标函附件1—3；

（二）资格审查资料（复印件要求加盖单位鲜章）：

1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

2、投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

4、若为代理商必须提供制造商授权委托书；

5、授权代表身份证复印件；

6、投标保证金交纳凭证复印件2份（一份放入标书内；一份用于交标书时核验）；

（三）单位类似业绩（提供中标通知书或合同等有关资料原件）

（四）实施方案及保证措施

1、实施组织机构、设备及人员配备及方案；

2、质量保证措施及承诺；

3、安全文明保证措施及承诺（现场管理措施、应急预案等）。

六、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标时不邀请投标人参加。由招标人组成评标小组，评标小组以经评审的评分由高到低依次确定中标候选人，招标人有权对中标候选人所提供材料及有关情况的真实性进行查实，如有弄虚作假情况，将取消中标候选人资格。分值相同的，报价得分高的排前。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

详细评分标准：

| 指标 | 评 定 内 容 及 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 业绩（10分） | 合同案例是以提供的同类业绩为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件，每提供一个在投标截止日期三个年度内签署的同类业绩得2分，最高得10分。 |  |
| 维保组织及维保方案 （10分） | 横向比较评定，优得10分、良得7分、中得4分，差得0分。 |  |
| 服务保障（10分） | 满足基本维保得3分，每优于一项基本维保得1分，最高得7分。有且准确提供投标人在供货地点城市的本地化服务机构（或/及售后服务网点明细）及相关证明材料，其他证明售后服务保障能力及专业性的资质资料，有得3分，无得0分。 |  |
| 应急预案（10分） | 根据实际情况，结合专业的维保经验，预判可能存在的突发状况，提出相应的应急预案，评审组将根据投标方提供的应急预案的全面性、合理性、可行性、横向比较评定，优得10分、良得7分、中得4分，差得0分。 |  |
| 价格部分（60分） | 以有效最低投标报价为基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60 |  |

七、严禁转包和违法分包

该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。

- 质量标准及验收

- 招标方提供给维修保养公司的各种资料，维修保养公司应妥善保管，未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

- 维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。     4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑及设备进行一次全面检测维修，并向招标方提交详细的检测维修报告。

5、每半年进行一次维保验收，如验收不合格或在维保过程中引起安全、环保等事故，甲方有权立即终止合同，招标方保留追究责任的权利。

6、如遇突发事故或其他紧急情况，中标方应在半小时内响应，2小时内到场处置。

九、付款方式

1、维保费用验收合格后支付，每半年支付一次，每次支付当年合同金额的50%。

2、凭正规发票转账支付。

十、项目要求

污水泵站设备日常维护明细报价表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 维保周期 | 年包干总价(元) | 主要日常维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西华苑旁污水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水泵常规维护保养150JYWQ180/15 | 台 | 3 | 1个月 |  | 检查电流、电压、方向、水量、水压、异响、绝缘阻值 |
| 2 | 污水泵二级维护保养150JYWQ180/15 | 台 | 3 | 6个月 |  | 下井，搭架起泵，拆泵体、检查叶轮密封环磨损锈蚀情况、防腐处理，检查或更换机封、更换密封油，检查轴承跳动及加油 |
| 3 | 污水泵气密测试 | 台 |  | 3个月 |  | 电机腔加压、闭水检测 |
| 4 | 隔渣破碎机常规维护保养 CR-1200N | 台 |  | 1个月 |  | 检查电机、电机轴承和密封圈、除尘除灰、电流、电压、阻力反转、电机绝缘阻值 |
| 5 | 隔渣破碎机二级维护保 CR-1200N养 | 只 | 1 | 3个月 |  | 下井，搭架、检查刀具磨损情况、清理异物，清洗刀具，检查轴承跳动及加油、更换机械密封 |
| 6 | 隔渣破碎机轨道维护保养 | 只 | 2 | 3个月 |  | 下井除锈、油漆、打油 |
| 7 | 电动闸板阀DN600常规维护保养 | 套 | 1 | 1个月 |  | 电动、手动起闭是否灵活、电流、电阻检测、阀杆加油防腐 |
| 8 | 电动闸板阀DN600二级维护保养 | 台 | 1 | 3个月 |  | 电动头拆装、齿轮、转子加油，阀板清洁、阀轨除锈上漆打油 |
| 9 | 电控柜常规维保 | 台 | 1 | 1个月 |  | 控制柜清灰、线路紧固，接地检测 |
| 10 | 电控柜二级维护 | 只 | 1 | 1个月 |  | 电器触点检查，打磨，电器除尘、PLC、液位、手动、自动功能检测调校、 |
| 11 | 电机电缆、控制电路维护 | 批 | 1 | 1个月 |  | 电机电线、控制电路有无变形、老化、裂纹等异常检查及维护处理，漏电测试。 |
| 12 | 液位浮球 | 个 | 3 | 1个月 |  | 液位浮球动作测试、电缆老化有无开裂检查，定 |
| 13 | DN150 阀门 | 支 | 3 | 3个月 |  | 检查填料和密封面，阀杅打油 |
| 14 | DN150污水止回阀 | 支 | 3 | 3个月 |  | 检查填料和密封面，清洗阀板 |
| 15 | 管路系统柔性接头 | 只 | 3 | 3个月 |  | 检查有无变形、老化、裂纹等异常 |
| 16 | 管路除锈、油漆 | 批 | 1 | 6个月 |  | 除锈，油漆防腐 |
| 17 | 隔栅栏及轨道维护保养 | 个 | 1 | 6个月 |  | 起吊清洗、除锈，油漆防腐 |
| 18 | 耦合器维护DN150 | 套 | 3 | 6个月 |  | 除锈，油漆防腐，紧固 |
| 19 | 其他污水泵站的内容 |  |  |  |  |  |
| 20 | 合计 | 1+2+3+--------19 |  |  |  |  |
| 二 | 德馨苑污水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水泵常规维护保养150JYWQ180/15 | 台 | 2 | 1个月 |  | 检查电流、电压、方向、水量、水压、异响、绝缘阻值 |
| 2 | 污水泵二级维护保养150JYWQ180/15 | 台 | 2 | 6个月 |  | 下井，搭架起泵，拆泵体、检查叶轮密封环磨损锈蚀情况、防腐处理，检查或更换机封、更换密封油，检查轴承跳动及加油 |
| 3 | 污水泵气密测试150JYWQ180/15 | 台 | 2 | 3个月 |  | 电机腔加压、闭水检测 |
| 4 | 隔渣破碎机常规维护保养 CR-1200N | 台 | 1 | 1个月 |  | 检查电机、电机轴承和密封圈、除尘除灰、电流、电压、阻力反转、电机绝缘阻值 |
| 5 | 隔渣破碎机二级维护保养 CR-1200N | 只 | 1 | 3个月 |  | 下井，搭架、检查刀具磨损情况、清理异物，清洗刀具，检查轴承跳动及加油、更换机械密封 |
| 6 | 隔渣破碎机轨道维护保养 | 只 | 1 | 3个月 |  | 下井除锈、油漆、打油 |
| 7 | 电动闸板阀DN600常规维护保养 | 套 | 1 | 1个月 |  | 电动、手动起闭是否灵活、电流、电阻检测、阀杆加油防腐 |
| 8 | 电动闸板阀DN600二级维护保养 | 台 | 1 | 3个月 |  | 电动头拆装、齿轮、转子加油，阀板清洁、阀轨除锈上漆打油 |
| 9 | 电控柜常规维保 | 台 | 1 | 1个月 |  | 控制柜清灰、线路紧固，接地检测 |
| 10 | 电控柜二级维护 | 台 | 1 | 1个月 |  | 电器触点检查，打磨，电器除尘、PLC、液位、手动、自动功能检测调校、 |
| 11 | 电机电缆、控制电路维护 | 批 | 1 | 1个月 |  | 电机电线、控制电路有无变形、老化、裂纹等异常检查及维护处理，漏电测试。 |
| 12 | 压力式液位传感器 | 个 | 1 | 1个月 |  | 液位浮球动作测试、电缆老化有无开裂检查，定 |
| 13 | DN150 阀门 | 支 | 2 | 3个月 |  | 检查填料和密封面，阀杅打油 |
| 14 | DN150污水止回阀 | 支 | 2 | 3个月 |  | 检查填料和密封面，清洗阀板 |
| 15 | 管路系统柔性接头 | 只 | 2 | 3个月 |  | 检查有无变形、老化、裂纹等异常 |
| 16 | 管路除锈、油漆 | 批 | 1 | 6个月 |  | 除锈，油漆防腐 |
| 17 | 隔栅栏及轨道维护保养 | 个 | 1 | 6个月 |  | 起吊清洗、除锈，油漆防腐 |
| 18 | 耦合器维护DN150 | 套 | 2 | 6个月 |  | 除锈，油漆防腐，紧固 |
| 19 | 其他污水泵站的内容 |  |  |  |  |  |
| 20 | 合计 | 1+2+3+--------19 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 周期 | 年包干总价(元) | 主要日常维护内容 |
| 一 | 临江苑污水站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切割式污水泵常规维护保养150WQK/15KW | 台 | 3 | 1个月 |  | 检查电流、电压、方向、水量、水压、异响、绝缘阻值 |
| 2 | 污水泵二级维护保养150WQK/15KW | 台 | 3 | 6个月 |  | 下井，搭架起泵，拆泵体、检查叶轮密封环磨损锈蚀情况、防腐处理，检查或更换机封、更换密封油，检查轴承跳动及加油 |
| 3 | 污水泵气密测试 | 台 | 3 | 3个月 |  | 电机腔加压、闭水检测 |
| 4 | 隔渣破碎机常规维护保养CR1400N | 台 | 2 | 1个月 |  | 检查电机、电机轴承和密封圈、除尘除灰、电流、电压、阻力反转、电机绝缘阻值 |
| 5 | 隔渣破碎机二级维护保养CR1400N | 只 | 2 | 3个月 |  | 下井，搭架、检查刀具磨损情况、清理异物，清洗刀具，检查轴承跳动及加油、更换机械密封 |
| 6 | 隔渣破碎机轨道维护保养CR1400N | 只 | 2 | 3个月 |  | 下井除锈、油漆、打油 |
| 7 | 电动闸板阀DN600常规维护保养 | 套 | 3 | 1个月 |  | 电动、手动起闭是否灵活、电流、电阻检测、阀杆加油防腐 |
| 8 | 电动闸板阀DN600二级维护保养 | 台 | 3 | 3个月 |  | 电动头拆装、齿轮、转子加油，阀板清洁、阀轨除锈上漆打油 |
| 9 | 电控柜常规维保 | 台 | 6 | 1个月 |  | 控制柜清灰、线路紧固，接地检测 |
| 10 | 电控柜二级维护 | 只 | 6 | 1个月 |  | 电器触点检查，打磨，电器除尘、PLC、液位、手动、自动功能检测调校、 |
| 11 | 电机电缆、控制电路维护 | 批 | 1 | 1个月 |  | 电机电线、控制电路有无变形、老化、裂纹等异常检查及维护处理，漏电测试。 |
| 12 | 压力液位传感器 | 套 | 1 | 1个月 |  | 液位浮球动作测试、电缆老化有无开裂检查，定 |
| 13 | DN150 阀门 | 支 | 3 | 3个月 |  | 检查填料和密封面，阀杅打油 |
| 14 | DN150污水止回阀 | 支 | 3 | 3个月 |  | 检查填料和密封面，清洗阀板 |
| 15 | 管路系统柔性接头 | 只 | 3 | 3个月 |  | 检查有无变形、老化、裂纹等异常 |
| 16 | 管路除锈、油漆 | 批 | 1 | 6个月 |  | 除锈，油漆防腐 |
| 17 | 隔栅栏及轨道维护保养 | 个 | 1 | 6个月 |  | 起吊清洗、除锈，油漆防腐 |
| 18 | 耦合器维护DN150 | 套 | 3 | 6个月 |  | 除锈，油漆防腐，紧固 |
| 19 | 格栅垃圾清理清运 | 套 | 1 |  |  | 每天对拦渣网前端飘浮物及垃圾进行打捞，转运及清理 |
| 20 | 搅拌机维护QJB-5.5KW | 台 | 3 | 3个月 |  | 搅拌叶轮缠绕物清理，轨道润滑，电机阻值，电流测试，空载检查运转噪音是否正常 |
| 21 | 其他污水泵站的内容 |  |  |  |  |  |
| 22 | 合计 | 1+2+3+--------21 |  |  |  |  |
| 23 | 三站总计 |  |  |  |  |  |

本单位承诺以上投标内容均真实有效，并对此负全责。

附件1：

一、投标函

致：    (招标人名称)

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件后，我方完全响应，最终根据上述招标文件核实并确定的投标报价：小写：      万元/年   大写：       万元/年 ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并达到相关质量及验收标准。

3、随同本投标函递交的投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥            ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成项目全部工作内容。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵公司有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日