招

标

文

件

项目名 称：西华大学第四教学楼塔钟采购及安装调试项目

联系电 话：           87720123

日期：2017年7月

西华大学第四教学楼塔钟采购及安装调试项目投标邀请书

1. 招标条件

1.1西华大学决定实施西华大学第四教学楼塔钟采购及安装调试项目。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：  西华大学第四教学楼塔钟采购及安装调试项目

1）招标控制价：  19.5万元

2.2 本次招标范围：招标文件包含范围内的全部内容

2.3 实施地点：西华大学校本部

2.4工期要求：45天

3. 投标人资格要求

- 投标申请人须是具有独立法人资格的生产厂家或代理商，经营范围须含塔钟及钟表设计、安装测试。

- 投标申请人若为代理商须提供生产厂家针对本项目的授权，对同一品牌的代理商招标人只接受第一时间的申请者。

- 近2年来具有至少1个合同价不低于本项目招标控制价的项目，具有履行合同的相关能力并在人员、设备、资金等方面相应的安装、调试和维护能力。

- 不接受联合体投标。

有关要求：

信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在招标公告右下角自行下载招标文件。

4.2 招标人   不提供    （□提供； 不提供）邮购招标文件服务。

5. 投标资格的审查

本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

6. 投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年 7月 11日09时00分至11时00分，地点为第二办公区107室。

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布，招标文件请在公告下方自行下载。

8. 联系方式

招 标 人：    西华大学招投标中心

地    址：成都市郫都区红光镇西华大学

邮    编：        610039

联 系 人：        王老师

电    话：       87720123

西华大学招投标中心

2017 年 7 月 4日

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西华大学第四教学楼塔钟采购及安装调试项目 |
| 2 | 项目地点 | 西华大学校本部 |
| 3 | 标段划分 | 本招标项目共计 1 个标段 |
| 4 | 招标方式 | 校内招标 |
| 5 | 招标范围 | 本工程招标文件所含范围内全部内容 |
| 6 | 合同期限 | 招标文件要求时间 |
| 7 | 质量标准 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 投标人的资质 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 项目报价方式 | 包干总价 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起，招标人或监督部门另有要求除外) |
| 11 | 投标/履约/质量保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。 投标保证金的金额：肆仟元整 开户单位：西华大学 开户银行：工行成都郫县支行西华大学分理处 帐 号：4402054619100001640 财务咨询电话：87720140 投标保证金交款截止时间：2017年7月10日 11时30 分前(以到账时间为准)，并换取收款人出具的收据。 投标人凭银行进账单于2017年7月10日16时00分前先到二办公区107室领取缴款通知单再到计财处换取收据，收款单位凭银行收款回单(已进收款单位账户)向投标人出具收据，盖投标人鲜章的收据复印件两份，其中一份在递交投标文件时现场核验，另一份按要求装订在投标文件里与投标文件一起递交。 履约保证金：在合同签订前，按合同金额的5%缴纳。 |
| 12 | 投标保证金退还与不退还情形 | 发出中标通知书并签订合同后5日内，投标保证金(不计息)退还到投标人的基本账户。未中标人凭投标保证金收据原件退还；中标人凭投标保证金收据原件、与招标人签订的合同原件、履约保证金收据复印件退还投标保证金。 投标保证金不予退还的情形： （1）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。 （2）中标但拒签合同。“拒签合同”是指： A.明示不与招标人签订合同； B.没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 （3）投标人在投标时违反招标文件等有关规定的违约行为。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 14 | 投标答疑 | 投标人应在领取招标文件后24小时内如有疑问，以面交或传真形式(须加盖公章)向招标人提出需要解答和需要澄清的问题。 |
| 15 | 投标样品 | 不提供 |
| 16 | 现场踏勘 | 费用由投标人自理，未自行踏勘视为已踏勘，施工现场以实际为准。 √□不组织，自行踏勘。 □组织集中踏勘， 年 月 日 踏勘现场 |
| 17 | 投标文件的份数及要求 | 正本一份，副本二份。 投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)，位置：页面底端(正文以下空白处)。 |
| 18 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2017年 7月11日09时00分至11时00分(北京时间) 地点：西华大学二办公区107室 |
| 19 | 招标控制价 | 19.5万元 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 确定中标人 | 由学校评标小组直接确定中标人。 |
| 22 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字。 |
| 23 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 24 | 中标结果公告 | 西华大学校园网（http://www.xhu.edu.cn/）通知公告栏查看 |

投 标 须 知

- 投标单位资格要求

- 投标申请人须是具有独立法人资格的生产厂家或代理商，经营范围须含塔钟及钟表设计、安装测试。

- 投标申请人若为代理商须提供生产厂家针对本项目的授权，对同一品牌的代理商招标人只接受第一时间的申请者。

- 近2年来具有至少1个合同价不低于本项目招标控制价的项目，具有履行合同的相关能力并在人员、设备、资金等方面相应的安装、调试和维护能力。

- 不接受联合体投标。

有关要求：

信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

二、项目概况

西华大学第四教学楼塔钟采购及安装调试项目   工期：45天

三、安全要求

无安全事故，若发生安全事故，所有经济及法律责任由承包人承担。做好安装拆卸建筑保护工作，如有损坏乙方进行修复或赔偿。

四、投标报价要求

1、投标报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的作为废标处理；

2、投标报价为项目实施包干价（交钥匙工程）。报价含材料、人工、措施、税费、旧钟拆除等所有费用。（旧钟须拆除并搬运至学校指定地点）

3、投标人报价低于控制价50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%的即为废标。开标不邀请投标人参加，对未中标事宜不作解释。

五、投标文件的内容及格式（均要求加盖单位鲜章）

（一）投标函附件1—3；

（二）资格审查资料（复印件要求加盖单位鲜章）：

1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

2、投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

4、若为代理商必须提供制造商授权委托书；

5、授权代表身份证复印件；

6、投标保证金交纳凭证复印件2份（一份放入标书内；一份用于交标书时核验）；

（三）单位类似业绩（提供中标通知书或合同等有关资料原件）

（四）实施方案及保证措施

1、实施组织机构、设备及人员配备及方案；

2、质量保证措施及承诺；

3、安全文明保证措施及承诺（现场管理措施、应急预案等）。

六、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标时不邀请投标人参加。由招标人组成评标小组，评标小组以经评审的评分由高到低依次确定中标候选人，招标人有权对中标候选人所提供材料及有关情况的真实性进行查实，如有弄虚作假情况，将取消中标候选人资格。分值相同的，报价得分高的排前。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

详细评分标准：

| 指标 | 评 定 内 容 及 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 业绩（12分） | 合同案例是以提供的同类业绩为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，每提供一个在投标截止日期三个年度内签署的同类业绩得2分，最高得12分。 |  |
| 施工组织及实施方案（8分） | 进行评定并环比打分，优得6-8分、良得4-5分、中得3分，其余得2分。 |  |
| 售后服务保障（10分） | 有且准确提供投标人在供货地点城市的本地化服务机构（或/及售后服务网点明细）及相关证明材料的得5分；所投产品的质保期：对本项目进行免费维修维护（含主要设备及各种零配件的更换）售后服务承诺书， 2年得1分、3年得2分、4年得3分、5年得5分，否则不得分。 |  |
| 产品质量(30分) | 根据所提供产品在满足学校需求的前提下，对产品的设备配置、功能、档次、市场认可度程度、产品技术先进等方面进行评定并环比打分，优得25-30分、良得19-24分、中得13-18分，其余得12分。（提供设备配置清单（含单价）及相关参数、技术说明）。 |  |
| 价格部分（40分） | 以有效最低投标报价为基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |

七、严禁转包和违法分包

该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。

- 付款方式

转账支付，不支付预付款。项目完工验收合格后支付至合同价的80%，使用2月无使用及质量问题，支付至合同金额的100%。履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金保修期满后无质量问题无息退还。

九、项目要求

（一）计时仪器规格：Φ4.3米，数量：4面。

（二）盘面材料

盘面采用氟碳铝板>2.5 mm。

盘面骨架采用镀锌钢管焊做壁厚>3mm ，表面氟碳烤漆处理，保证室外使用不变色、不变形、不脱漆。包括整体镀锌钢骨架的焊接、防腐防锈处理、检修门、检修门支架、机芯平台的制作密封处理等。

（三）主要技术性能指标

1.走时：微机控制，屏幕显示，全自动二针运行，走时系统采用闭环控制，保持与控制系统的同步运行和与北京时间的一致。

2.北斗卫星校时：采用计算机中心和卫星信号接收设备连接，将分离出来的标准时间和控制系统时间比较、校对，以保证控制系统的运行与标准时间同步。

3.照明：指针和刻度全部采用超高亮LED发光管照明，使用寿命长，可连续不间断照明10万小时以上，照明效果柔和美观，具有夜间照明功能，照明区间任意可调。

4.自动跟踪功能：当交流停电时，控制系统自动记忆，来电后，走时系统可自动跟踪到标准时间，无需专人调试。

5.监控功能：

①监视、控制整套系统的运行。

②修改、设定报时方式曲目。

③实时处理走时系统送来的信号，对走时系统的照明进行实时控制。

④显示控制系统时间和对控制系统时间进行同步调整。

⑤随时更改照明区间。

6.各面走时系统同步功能：当某面指示时间与其他面不同步时，控制系统自动检测并使其自动调整到同步。

7.防雷功能：抗雷小于2Ω。

8.抗电磁干扰功能：整套系统设计时首先采用了抗电磁干扰的器件和屏蔽线缆，并在原来基础上对各种接口采取更加完善的防护和隔离措施。尤其是对电源增加防雷和隔离处理，有效的防止浪涌对系统的危害及对内部电路干扰；通过了国家电磁兼容检测权威单位的验收和测试，各项指标均符合IEC61000系列的要求，并取得了各项电磁性能合格的验收报告。

附件1：

一、投标函

致：    (招标人名称)

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件后，我方完全响应，最终根据上述招标文件核实并确定的投标报价：小写：         大写：        ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并达到相关质量及验收标准。

3、随同本投标函递交的投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥            ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成项目全部工作内容。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵公司有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日

三、制造商授权（代理商提供）

我方               是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在          。兹授权       作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购（  ）的询价文件要求提供的由我方制造的         的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该项目共同和分别负责。

（3）我方兹授权          全权办理和履行此项目询价文件中约定的一切事宜。兹确认       及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于     年  月  日签署本文件             于   年  月  日接受此文件,以此为证。

供应商名称：                   出具授权书的制造厂名称：      (加盖公章)

正式授托代表：（签字）            正式授权代表：（签字）

职务：                             职务：

部门：                             部门：