- 招

标

文

件

- 项目名称：西华大学智慧消防服务和基础数据恢复服务

- 招标单位： 西华大学招投标中心

联系电话： 87720123

2018年 12月

西华大学智慧消防服务和基础数据恢复服务招标

西华大学（甲方）对全校范围内四教、五教、六教、艺术大楼、图书馆等具有消防自动报警系统的大楼提供智慧消防服务采取公开招标的方式，现对外招标。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，采取择优选择服务公司（乙方），欢迎有诚信、有实力、能提供智慧消防服务的公司参与该项目投标。
　　一、项目名称
     西华大学智慧消防服务和基础数据恢复服务。

二、履约地点

校本部的第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼，临江苑13号楼。

三、资格条件：

1.具有独立法人资格的企业（提交有效的营业执照复印件）

2.按国家规定缴纳税收的企业（投标文件附2018年任意三个月的纳税记录复印件或银行回单）

3.按国家规定依法缴纳社保保险的企业（投标文件附2018年任意三个月的保险记录复印件或银行回单）

4、企业未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

四、合同期限：

合同期限为一年，即2019年1月1日起至2019年12月31日止。

五、招标控制价

招标控制价为7.8万元/年，超过控制价为废标。

报价为包干价，含智慧消防技术要求包含的所有内容及税金等所有费用。

六、招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，请在招标公告右下角自行下载招标文件。

6.2 招标人   不提供    （□提供； 不提供）邮购招标文件服务。

七、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 12月 19日当日10时00分前，地点为第二办公区303室。

联系人：王老师    联系电话：87720123

投标文件正本一份，副本二份，装订成册，版面为A4大小，如果内容较多可以分册。

投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

投标文件连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)，位置：页面，底端(正文以下空白处)。

投标文件的内容及格式（均要求加盖单位鲜章）

1、投标函附件1—2；

2、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

4、授权代表身份证复印件；

5、按国家规定缴纳税收的证明材料（附2018年任意三个月的纳税记录复印件或银行回单）

6、按国家规定依法缴纳社保保险的证明材料（附2018年任意三个月的保险记录复印件或银行回单）

八、项目内容

1、提供西华大学第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼，临江苑13号楼等具有消防自动报警系统的大楼的智慧消防服务。

2、提供恢复第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼，临江苑13号楼基础数据资料的服务。

九、技术要求

1、智慧消防服务要求

1)、免费提供智慧消防数据采集设备并实现与自动报警系统接入智慧消防系统。

2）、提供自动报警系统报警信息实时传送到指定的值班人员和管理人员的服务。

3）、免费提供智慧消防APP终端服务。安装到指定的值班人员和管理人员手机端。

4）、提供消防维保监督调度服务，使消防维保实现全过程管理。

2、基础资料恢复要求

1）、提供第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼，临江苑13号楼等大楼的平面图电子文档（CAD档）恢复服务。

2）、提供第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼，临江苑13号楼等大楼的消防点位信息平面图电子文档（CAD档）恢复服务。

3）、提供第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼，临江苑13号楼等大楼基础数据资料录入智慧消防系统平台的服务。

十、服务范围：

校本部的第四教学楼、第五教学楼、第六教学楼，图书馆、艺术大楼、实验实训大楼、幼儿园以及德馨园9号楼、10号楼和临江苑13号楼。

十一、付款方式：

乙方向甲方提供正规有效发票，甲方支付乙方相应服务费用。

十二、履约保证金：

签订合同前，乙方需缴纳合同金额的10%作为履约保证金。合同履约完毕验收合格且无违约情况发生即无息退还。

十三、违约处理及处理方式：

1、违约处理：违反合同条款视为违约，乙方违约，赔偿相应损失的同时支付违约金，同时保留追究相关法律责任。任何一方违约，违约方支付守约方合同总价20%的违约金，双方解除合同，甲方重新进行招投标。

2、双方如发生纠纷，先行协商解决，协商不成，提请所在地的仲裁机构仲裁。

十四、有下列情况之一者视为废标。

1. 未在规定的时间送达投标文件。
    2. 未对招标文件做出实质性响应。
    3. 未按规定对投标文件进行密封并在封口处加盖印章。
    4. 提供虚假投标材料。
    5. 未按招标文件要求编写投标文件。

6、中标通知书发出三天仍未响应与招标人签订合同者。

7. 违反招投标有关规定的其他行为。

8、报价超过招标控制价。

本招标书所列条款是投标人拟定投标文件的一种依据，未中标签订合同之前不具法律效力。

十五、评标与定标办法

综合评分法确定中标单位，满分为100分，以综合打分总分最高者中标。开标不邀请投标单位参加，对未中标事宜不作解释。具体评分办法如下：

| 评分项 | 名称 | 评分标准 | 分值范围 | 主、客观项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分 | 各供应商报价加权平均值作为评标基准价，每高1%或每低1%扣1分，最高扣40分（得分小数点后保留2位计算）。 | 40（0-40） | 客观分 |
| 技术服务部分 | 总体方案 | 智慧方案的具有完整性、合理性，应包含完善功能描述等。优秀的得15分；良好的得10分；一般的得5分；差的不得分。 | 15（0-15） | 主观分 |
| 商务部分 | 类似业绩 | 以2016-2018年投标人类似业绩合同为准，有相关智慧消防建设类似业绩或智慧消防维护保养业绩合同金额20万以上的，每有1个得6分，最多得30分。 说明：须提供合同复印件。 | 30（0-30） | 客观分 |
|  | 驻场服务 | 承诺提供2-3人现场5*8小时驻点培训、维护服务。提供有效承诺书的得10分，没提供不得分 | 10（0-10） | 客观分 |
|  | 投标文件的规范性 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；每有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 5（0-5） | 主观分 |

附件一

### 一、投标函

致：    (招标人名称)

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件(含澄清问题答复和补遗文件)后，我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标总报价：小写：          大写：      ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务(包括根据暂列金额所承担的义务)，包括施工、竣工及缺陷修复和保修工作等并移交给发包人达到招标文件要求建设标准的工程的全部风险。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方理解，贵公司不一定接受最低价投标或你方可能收到的任何投标文件的约束；同时也理解，贵公司不承担我方的任何投标费用。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵公司有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：      二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日