- 工程概况： - 工程名称：西华大学家属区变压器、临江苑环网柜电力改造工程 - 工程地址：西华大学 - 工程概况：本工程为西华大学家属区变压器、临江苑环网柜电力改造工程，工作内容包括家属区变压器更换、临江苑环网柜更换及相应电力电缆终端头制作安装等工作内容。 - 编制范围：业主指定的涉及本项目的所有工作内容 二、工程量清单编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范； 2. 2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3.与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等相关配套文件； 4.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》宣贯辅导教材； 5.西华大学提供的修缮工程委托任务单及其附件； 6.工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价； 7.其他相关文件、资料等； 三、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求： 1.工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。 2.材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。 3.施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。 四、其他需说明的问题： - 投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。 - 投标人应先认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。 - 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。 - 由于本工程的特殊性，部分清单的内容和特征描述不能完全表达该清单项目实际的工作难度，需要投标人投标前深入现场实际考察，确定符合投标人的单价，一旦中标该单价不因现场情况而调整。 - 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，并不能得到结算与支付。 - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），既除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。 - 中标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，该部分费用已包含在措施费，结算时不再调整。 - 投标报价中应包含按照成都市劳动和社会保障局、成都市建设委员会《关于成都市建筑施工企业费城镇户籍从业人员参加社会保险工作的通知》的规定为非城镇户籍从业人员办理并缴纳的综合保险费，以上保险费用不得另行结算，由于中标人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任由中标人承担。 - 建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时生产随清运，并弃置在成都市环境卫生保护有关规定的范围，弃物的弃置费已包含在安全文明施工措施费中，中标后按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定办理竣工结算。 - 新增清单项目结算时按照招标文件的相关规定执行。 - 本工程中砼采用商品砼，砂浆均采用干混砂浆。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。投标人在满足本招标项目工期、文明施工和工程质量的前提下报价。 - 工程临时用房要求采用活动用房，各投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活等用房的总平面布置，工程竣工后，总包单位应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，以上费用均包括在临时设施费中。 - 措施项目清单 13.1《总价措施项目清单与计价表》中安全文明施工措施费（即安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费），投标人按照招标人给定的金额进行报价，结算时按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定办理结算。 13.2本工程总价措施项目中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人可根据自身情况和本工程实际情况自行增减（招标人未列的措施项目投标人可自行增加，招标人给出的措施项目，投标人可自行减少），总价措施项目中除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）外其余的项目均包干使用, 结算时不作调整。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。 13.3 单价措施项目清单中，招标人给出的通用措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计，现场实际情况，企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目，投标人认为不需要的可不报价）。投标人按清单中给出的工程量自行报价,综合单价包干，工程量按实结算。 - 规费，投标人按照招标人给定的金额进行报价，结算时按中标人持有的规费证费率进行调整。本工程税率为10%，结算时按相关规定计取。 - 暂列金额是招标人为可能发生的设计、改造内容等工程变更而预留的费用，由招标人估列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额计入投标总价。 16.本工程招标控制价为：567288.22元，其中含暂列金额46518.51元。本招标控制价人工费按川建价发[2018]8号文成都市郫都区的人工费调整系数计算，材料价格按成都市2018年第6期《工程造价信息》成都市郫都区的信息价及相关市场价计算。投标人的投标报价不得高于招标人招标控制价,否则投标报价为无效报价 17.主要材料、设备要求为优质优等产品，投标人除下列材料、设备任选一品牌或多品牌并根据清单要求和施工规范的要求进行报价并在《承包人提供主要材料和工程设备一览表》注明其品牌或厂家外，表中没有给出的材料、设备投标人也应根据图纸和规范要求在《承包人提供主要材料和工程设备一览表》注明其品牌或厂家。 序号; 材料名称; 规格型号; 备选品牌. 1; 干式铜芯变压器; 各型; 亚东亚、重庆同讯电力、佛山旭华、重庆泰为. 2; 高压环网柜; 各型; 北京双杰电气股份有限公司，北京和信瑞通电力技术股份有限公司，南京海兴电网技术有限公司.