## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【五、六教安全~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
电气设备安装工程
5教
1 | 030412004001 |  | 拆除灯具 | 1.名称：拆除灯具 2.嵌墙式与吊杆式综合考虑 3.含吊顶的拆除及恢复 4.拆除后的建渣外运，运距综合考虑 | 套 | 239
2 | 030412004002 |  | 嵌墙式疏散指示灯 LED 1*5W | 1.名称：嵌墙式疏散指示灯 2.型号、规格：LED 1*5W 3.安装形式：嵌墙安装 4.单向、双向指示综合考虑含光源及支架制作安装 | 套 | 107
3 | 030412004003 |  | 吊杆式疏散指示灯 LED 1*5W | 1.名称：吊杆式疏散指示灯 2.型号、规格：LED 1*5W 3.安装形式：吊杆安装 4.单向、双向指示综合考虑含光源及吊杆支架制作安装 5.含灯具位置吊顶的拆除与恢复 | 套 | 132
分部小计
6教
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4 | 030412004004 |  | 拆除灯具 | 1.名称：拆除灯具 2.嵌墙式与吊杆式综合考虑 3.含吊顶的拆除及恢复 4.拆除后的建渣外运，运距综合考虑 | 套 | 278
5 | 030412004005 |  | 嵌墙式疏散指示灯 LED 1*5W | 1.名称：嵌墙式疏散指示灯 2.型号、规格：LED 1*5W 3.安装形式：嵌墙安装 4.单向、双向指示综合考虑含光源及支架制作安装 | 套 | 145
6 | 030412004006 |  | 吊杆式疏散指示灯 LED 1*5W | 1.名称：吊杆式疏散指示灯 2.型号、规格：LED 1*5W 3.安装形式：吊杆安装 4.单向、双向指示综合考虑含光源及吊杆支架制作安装 5.含灯具位置吊顶的拆除与恢复 | 套 | 133
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【五、六教安全~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
专业措施项目
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【五、六教安全指示~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 52.45
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 252.27
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 442.10
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 596.97
2 | 031302002008 | 夜间施工增加
3 | 031302003009 | 非夜间施工增加
4 | 031302004010 | 二次搬运
5 | 031302005011 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006012 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007013 | 高层施工增加
8 | 031302008014 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【五、六教~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 5779.49 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 5779.49 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【五、六教安全指示灯维~
暂列金额明细表
工程名称： | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 5779.49
合 计 |  |  |  | 5779.49 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税(带费率~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 11
合 计
表-13-1

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【五、~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程\五、六教防火门、教室门、安全指示灯等维修改造工程【五、六教安全指示灯维修改造工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 嵌墙式疏散指示灯 LED 1*5W | 套
2 | 吊杆式疏散指示灯 LED 1*5W | 套
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【五、六教防火~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1 | 011610002001 |  | 防火门拆除 | 1.防火门拆除 2.门窗洞口尺寸：具体尺寸详现场实际情况 3.整体拆除含门框、门扇等 4.拆除后的建渣外运，运距综合考虑 5.其他：满足施工、验收规范及校方要求 6.工程量按实结算 | m2 | 6.24
2 | 010802003002 |  | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：详现场实际情况 2.门框、扇材质：甲级钢制防火门 3.综合单价包含拉手、闭门器等五金件全部工作内容 4.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 6.24
3 | 010802003003 |  | 钢制防火门闭门器更换 | 1.拆除原有钢制防火门已损坏的闭门器，重新安装闭门器 2.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | 个 | 26
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4 | 010802003004 |  | 钢制防火门把手更换 | 1.拆除原有钢制防火门已损坏的门把手，重新安装门把手，同原有把手保持一致 2.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | 个 | 20
5 | 010802003005 |  | 钢制防火门松动把手维修 | 1.对原有松动的钢制防火门把手进行维修加固 2.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | 个 | 8
6 | 010802003006 |  | 钢制防火门重新粉刷油漆 | 1.原有钢制防火门重新粉刷油漆 2.对原有钢制防火门进行除锈清理 3.防锈漆材料种类：红丹防锈漆一遍 4.油漆品种、刷漆遍数：防火漆二遍 5.场内、外运输：投标人自行考虑 6.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 336.96
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
7 | 010802004007 |  | 教室以及办公室门刷金属氟碳漆 | 1.基层类型：综合 2.规格：综合 3.对教室以及办公室门原有油漆面除锈、清理 4.防锈漆材料种类：红丹防锈漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数：金属氟碳漆二遍（颜色同原颜色一致） 6.场内、外运输：投标人自行考虑 7.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 4773.6
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
8 | 010802004008 |  | 电井门刷金属氟碳漆 | 1.基层类型：综合 2.规格：综合 3.对电井门原有油漆面除锈、清理 4.防锈漆材料种类：红丹防锈漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数：金属氟碳漆二遍（颜色同原颜色一致） 6.场内、外运输：投标人自行考虑 7.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 191.88
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
9 | 010802004009 |  | 电梯机房门刷金属氟碳漆 | 1.基层类型：综合 2.规格：综合 3.对电梯机房门原有油漆面除锈、清理 4.防锈漆材料种类：红丹防锈漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数：金属氟碳漆二遍（颜色同原颜色一致） 6.场内、外运输：投标人自行考虑 7.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 13.44
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
10 | 010802004010 |  | 配电箱刷金属氟碳漆 | 1.基层类型：综合 2.规格：综合 3.对配电箱原有油漆面除锈、清理 4.防锈漆材料种类：红丹防锈漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数：金属氟碳漆二遍（颜色同原颜色一致） 6.场内、外运输：投标人自行考虑 7.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 201.6
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
11 | 010802004011 |  | 消防栓刷金属氟碳漆 | 1.基层类型：综合 2.规格：综合 3.对消防栓原有油漆面除锈、清理 4.防锈漆材料种类：红丹防锈漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数：金属氟碳漆二遍（颜色同原颜色一致） 6.场内、外运输：投标人自行考虑 7.其他：满足施工、验收规范及校方要求 | m2 | 359.52
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【五、六教防火~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001020 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002021 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003022 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004023 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005024 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006025 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007026 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008027 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702001028 |  | 基础 | 基础类型 | m2
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
10 | 011702002029 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702003030 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702004031 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
13 | 011702005032 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
14 | 011702006033 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
15 | 011702007034 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702008035 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702009036 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702010037 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702011038 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702012039 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702013040 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702014041 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702015042 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702016043 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702017044 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702018045 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
27 | 011702019046 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702020047 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702021048 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702022049 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
31 | 011702023050 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
32 | 011702024051 |  | 楼梯 | 类型 | m2
33 | 011702025052 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
34 | 011702026053 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
35 | 011702027054 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
36 | 011702028055 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702029056 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702030057 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
39 | 011702031058 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
40 | 011702032059 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
41 | 011703001060 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额人工费 | 暂估价
小计
超高施工增加
42 | 011704001061 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
43 | 011705001062 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
44 | 011706001063 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002064 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【五、六教防火门、~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001012 | 安全文明施工
1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 358.17
1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 1722.62
1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 3018.85
1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 4076.30
2 | 011707002013 | 夜间施工
3 | 011707003014 | 非夜间施工照明
4 | 011707004015 | 二次搬运
5 | 011707005016 | 冬雨季施工
6 | 011707006017 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007018 | 已完工程及设备保护
8 | 011707008019 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【五、六~1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 28499.74 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 28499.74 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【五、六教防火门、教师~
暂列金额明细表
工程名称： | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 28499.74
合 计 |  |  |  | 28499.74 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税(带费~1
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 11
合 计
表-13-1

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【五~1
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 五六教防火门维修工程【五、六教防火门、教师门维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 钢质防火门 | m2
2 | 膨胀螺栓 | 套
3 | 其他材料费 | 元
4 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
5 | 油漆溶剂油 200# | kg
6 | 防火漆 | kg
7 | 清油 | kg
8 | 防火门把手 | 付
9 | 防火门闭门器 | 套
10 | 金属氟碳漆 | kg
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21