西华大学实验实训中心工程消防设施、消防电气设施检测

招标文件

一、工程概况：实验实训中心工程建筑面积40545㎡,高度23米；地上 5层，地下 1 层；为多层公共建筑。

二、招标方式：邀请招标

三、检测类别:竣工检测

四、检测范围及内容：

1．消防设施检测项目包括：消防供配电设施、电气火灾监控系统、火灾自动报警系统、火灾应急广播、消防通讯、水灭火系统、防火门、灭火器 、防排烟系统、防火卷帘等；

2．消防电气设施检测项目包括：室内低压变配电室、室内配电箱、室内低压配电线路、室内外电气插座开关、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结、特殊场所等。

五、报价要求：

1.请具有相关资质的投标人按建筑面积分别报每平方米单价；投标文件中须附加盖公章的资质证书复印件；

2.出具的检测报告必须满足相关部门的要求。

六、付款方式：出具能满足相关部门要求的检测报告,且竣工验收合格后一次性支付检测费用。

七、开标、评标：

1.由西华大学相关部门人员组成评标小组。根据投标报价高低确定中标单位，报价最低者即为中标单位；

2.超过规定时间递交的投标文件按废标处理；

3.中标结果在西华大学校园网上公布。

八、招标文件的领取和投标文件的递交：

1.招标文件的领取：请各投标人于2016年10月12 日至16 日在西华大学校园网上自行下载招标文件；

2.投标文件的递交：请各投标人于2016年10月 18 日上午9:00时前将投标文件递交到西华大学第二办公区二楼209室。投标文件封面须加盖单位公章。

联系人:李老师

电话：87723718

西华大学

二O一六年十月十二日