招

标

文

件

项目名 称： 西华大学人南校区物业管理服务项目

联系电 话：           87720123

日期：2018年1月

西华大学人南校区物业管理服务项目投标邀请书

1. 招标条件

1.1四川西华科教资产经营投资有限责任公司决定实施西华大学人南校区物业管理服务项目。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择服务单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：  西华大学人南校区物业管理服务项目

1）招标控制价： 72万元/年

2）合同期：2018年2月1日--2021年1月31日

2.2 本次招标范围：招标文件包含范围内的全部内容

2.3 实施地点：西华大学人南校区

3. 投标人资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 投标人须具国家物业管理叁级及以上资质。

- 不接受联合体投标。

有关要求：

信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在招标公告右下角自行下载招标文件。

4.2 招标人   不提供    （□提供；□不提供）邮购招标文件服务。

5. 投标资格的审查

本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

6. 投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 1月  11日09时00分至11时00分，地点为第二办公区107室

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布，招标文件请在公告下方自行下载。

8. 联系方式

招 标 人：    西华大学招投标中心

地    址：成都市郫都区红光镇西华大学

邮    编：        610039

联 系 人：        吴老师

电    话：       87720123

西华大学招投标中心

2018 年1 月 4日

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西华大学人南校区物业管理服务项目 |
| 2 | 项目地点 | 西华大学人南校区 |
| 3 | 标段划分 | 本招标项目共计 1 个标段 |
| 4 | 招标方式 | 校内招标 |
| 5 | 招标范围 | 本工程招标文件所含范围内全部内容 |
| 6 | 合同期限 | 招标文件要求时间 |
| 7 | 质量标准 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 投标人的资质 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 项目报价方式 | 包干总价 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起，招标人或监督部门另有要求除外) |
| 11 | 投标/履约/质量保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。 投标保证金的金额：贰万元整 开户单位：西华大学 开户银行：工行成都郫县支行西华大学分理处 帐 号：4402054619100001640 财务咨询电话：87720140 投标保证金交款截止时间：2018年1月10 日 11时30 分前(以到账时间为准)，并换取收款人出具的收据。 投标人凭银行进账单于2018年1月10日16时00分前先到二办公区107室领取缴款通知单再到计财处换取收据，学校凭银行收款回单(已进收款单位账户)向投标人出具收据，投标人将学校出具的收据复印盖投标人鲜章装订在投标文件里与投标文件一起递交。 履约保证金：在合同签订前，按壹拾万元人民币缴纳。 |
| 12 | 投标保证金退还与不退还情形 | 发出中标通知书并签订合同后5日内，投标保证金(不计息)退还到投标人的基本账户。未中标人凭投标保证金收据原件退还；中标人凭投标保证金收据原件、与招标人签订的合同原件、履约保证金收据复印件退还投标保证金。 （如遇学校假期，投标保证金于开校后无息退还） 投标保证金不予退还的情形： （1）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。 （2）中标但拒签合同。“拒签合同”是指： A.明示不与招标人签订合同； B.没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 （3）投标人在投标时违反招标文件等有关规定的违约行为。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 14 | 投标答疑 | 投标人应在领取招标文件后24小时内如有疑问，以面交或传真形式(须加盖公章)向招标人提出需要解答和需要澄清的问题。 |
| 15 | 投标样品 | 不提供 |
| 16 | 现场踏勘 | 费用由投标人自理，未自行踏勘视为已踏勘，施工现场以实际为准。 √□不组织，自行踏勘。 联系人及电话 陈老师：13684024467 □组织集中踏勘， 年 月 日 踏勘现场 |
| 17 | 投标文件的份数及要求 | 正本一份，副本二份。 投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)，位置：页面底端(正文以下空白处)。 |
| 18 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2018年 1月 11 日09时00分至11时00分(北京时间) 地点：西华大学二办公区107室 |
| 19 | 招标控制价 | 72万元 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 确定中标人 | 由学校评标小组直接确定中标人。 |
| 22 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字。 |
| 23 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 24 | 中标结果公告 | 西华大学校园网（http://www.xhu.edu.cn/）通知公告栏查看 |

投 标 须 知

- 投标单位资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 投标人须具国家物业管理叁级及以上资质。

- 不接受联合体投标。

二、项目概况

1、人南校区50000多平米教学和辅助建筑以及校区三个家属区（10栋教职工宿舍）的清洁卫生、绿化、水电维修、物业管理及人南校区安保服务。

三、安全要求

无安全事故，若发生安全事故，所有经济及法律责任由承包人承担。

四、投标报价要求

1、投标报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的作为废标处理；

2、投标报价为项目实施包干价，包括管理费用、人工费用等与项目实施相关的费用。维修工具及耗材由甲方提供。

开标不邀请投标人参加，对未中标事宜不作解释。

五、投标文件的内容及格式（均要求加盖单位鲜章）

（一）投标函附件1—2；

（二）资格审查资料（复印件要求加盖单位鲜章）：

1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

2、投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

4、授权代表身份证复印件；

5、投标保证金交纳凭证复印件一份放入标书内。

（三）单位类似业绩（提供中标通知书或合同或验收证明等有关资料复印件）：

（四）实施方案及保证措施：

1、实施组织机构、设备及人员配备及方案；

2、质量保证措施及承诺；

3、安全文明保证措施及承诺（现场管理措施、应急预案等）；

六、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标时不邀请投标人参加。由招标人组成评标小组，评标小组以经评审的评分由高到低依次确定3名中标候选人，招标人有权对中标候选人所提供材料及有关情况的真实性进行查实，如有弄虚作假情况，将取消中标候选人资格。分值相同的，报价得分高的排前。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

综合评分法

| 序号 | 评分因素 及 权 重 |  | 分 值 |  | 评分标准 |  |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（36） |  | 36分 |  | 本项目中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分36分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×36. |  |  |  |  |
| 2 | 资信部分（41分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 16分 |  |  | 以投标人提供的物业管理类似业绩10万平方米以上，每提供一个得4分，本项最多得16分。 |  |  |  | 提供投标人有效合同复印件。原件备查。 |
| 2.2 | 投标人荣誉 | 6分 |  |  | - 荣获“全国优秀诚信品牌物业服务企业”得3分； 2、获市级及以上部门颁发的荣誉证书或称号的提供一个得1分，最多得3分。 本项最多的6分，未提供不得分。 |  |  |  | 提供证书复印件加盖鲜章（原件备查）。 |
| 2.3 | 标准化管理 | 12分 |  |  | 投标人有IS09001质量管理体系认证且在有效期内的得3分，IS014001环境管理体系认证且在有效期内的得3分，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得3分；获“AAA”企业信用单位得3分。 本项合计最多得12分。 |  |  |  | 提供证书复印件加盖鲜章（原件备查）。 |
| 2.4 | 管理人员经验 | 7分 |  |  | - 具有全国物业管理企业经理证的得2分； - 设备维护人员具有特种设备作业证，一个得1分，最多的2分； - 具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的安全防范设计评估师证书二级得3分，三级得2分； 须提供持证近3个月及以上时间缴纳社保证明。 |  |  |  | 提供证书复印件加盖鲜章（原件备查）。 |
| 3 | 服务方案（ 23分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目管理机构运作运作方法及管理制度 |  |  | 5分 |  | 根据投标人对本物业管理项目编制项目管理机构、工作职能组织运行方法、日常管理制度和考核方法等进行综合分析比较，针对性强得5分，较好得3分，一般得1分，其他不得分。 |  |  |  |
| 3.2 | 管理档案的建立与管理 |  |  | 5分 |  | 档案的建立与管理，符合业目需求，针对性强得5分，较好得3分，一般得1分，其他不得分。 |  |  |  |
| 3.3 | 环境卫生、绿化养护、四害消杀服务方案 |  |  | 5分 |  | 根据投标人保洁服务方案的措施完整、保洁人员配置、岗位职责等进行综合分析比较，针对性强得5分，较好得3分，一般得2分，其他不得分。 |  |  |  |
| 3.4 | 各类应急措施 |  |  | 6分 |  | 投标人有针各类应急预案及处置方案，根据应急处理预案的全面性、安全性、预见性、合理性和可行性，针对性强得6分，较好得4分，一般得2分，其他不得分。 |  |  |  |
| 4 | 投标文件的规范性 |  |  | 2分 |  | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |  |  |

七、 严禁转包和违法分包。

该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。

- 付款方式：

转账支付，不支付预付款。每一个月支付一次，每完成一个月服务后，次月15日前支付（按中标金额每月分摊费用）。

九、项目要求：

1、技能要求：物业管理人员要求有水、电维修专业知识、物业管理专业技能、电梯维护特种作业上岗证、绿化维护基本技能等；安保人员需男性，具备突发事件处置能力。

2、人员配置及工作职责（21人）：

| 人员配置 | 岗位职责 | 职责要求 |
| --- | --- | --- |
| 清洁工 （3人） | 清扫操场及公共厕所，全院的保洁及垃圾桶清洁。（临时性的搬运等）保洁要随时在校园内巡查，不能有垃圾、纸屑、烟头等，并要监督制止学生和其他人员在球场上乱扔垃圾和体育活动以外的破坏球场的事情。 | 随时随地保证校园干净，无纸屑、球场周边墙砖无污垢，随时保持绿篱、绿化带无垃圾、纸屑、果皮、烟头等，公厕的卫生每天必须冲洗一次，外墙一星期二次，小便池内污垢，公共厕所内无蜘蛛网，并协助花工工作。 |
| 绿化人员 （1人） | 管理维护人南校区及三个家属区绿化，并培育各种花草。移栽各种树木花草，保证全院的绿化无无故死亡。（临时性的搬运等） | 保证树木花草正常生长，及时修剪草坪和绿篱，每季培育草花500盆左右，对花草树木病虫害要及时治理，给全院师生员工一个优美的学习、生活环境。夏春两季每天必须浇水一次至二次，适当施肥，经常除草，打药。秋冬两季对枯枝叶进行清理修剪，并给予施肥。 |
| 电梯工及收发室工作人员（1人） | 持特种设备安全管理证（A4电梯安全管理），负责校区电梯维护和年检。 熟悉掌握电梯设备和电梯运行的一般知识。 严格执行设备安全操作规程，不得违章操作。 严守工作岗位，随时观察、监听电梯运行状况，发现事故隐患，及时处理和报告管理员，或通知电梯保修单位上门维修。 保持机房设备及值班室的清洁卫生，保证电梯安全运行。 每天收发报刊信件，保持收发室清洁卫生。 | 机房内严禁存放易燃易爆物品，不准随意动用明火。机房内要保持清洁，不得堆放杂物。学习和掌握油、电、气消防知识，会正确使用灭火器，懂得报警及扑救火灾方法。未经批准，严禁外来人员进入机房，严禁无关人员操作机器设备。 每天收发报刊信件，保持收发室清洁卫生。 |
| 中加大厦物管员 （2人) | 负责大厦公共区域、待租房的日常清洁卫生，协助做好“门前三包”； 负责大厦门卫和消防安全管理； 负责联系大厦客户，协助水、电抄表和租金催收； 负责租房的信息传递，协助做好待租房的出租； 负责大楼设备、设施管理和报修。 | 共公卫生每日定时两次，并经常保洁，做到地面无垃圾、无痰迹，墙、顶、扶梯无灰尘和蜘蛛网，梯步间玻璃内面清洁、明亮，卫生间杂物每日转运，洗手盆、便池等陶瓷器件无污垢。经常巡视大楼，作好防盗。保持消防设施完好，并向客户(特别是新入住客户)做好消防宣传，经常提示客户注意消防和治安安全，客户下班后及时锁闭楼层隔离门，做好晚12点后大厦大门管理交接工作。对租房到期客户，协助租金及其它费用结算，防止逃费发生，及时清理空房，为再出租作好准备。热情为客户服务，及时反映客户合理要求。确保大厦整洁、安全和秩序良好。 |
| 印刷楼物管员 (1人) | 负责公共清洁卫生； 负责24小时大门守卫工作，监督、提示客户做好消防安全工作； 负责转达客户信息和租赁信息； 负责公共设施管理，及时报修； 负责客户车辆寄放管理； 负责收费公厕的管理，按时交清费用。 | 共公卫生每日定时两次，并经常保洁，做到地面无垃圾、无痰迹，墙、顶、扶梯无灰尘和蜘蛛网，梯步玻璃内面清洁、明亮，杂物每日转运。收费公厕经常清洗，洗手盆、便池等陶瓷器件无污垢。经常巡视大楼，作好防盗。保持消防设施完好，并向客户(特别是新入住客户)做好消防宣传，经常提示客户注意消防和治安安全。租房到期客服，协助租金及其它费用结算，防止逃费发生，及时清理空房，为再出租作好准备。热情为客户服务，及时反映客户合理要求。承担停车收费的安全责任。确保印刷楼整洁、安全和秩序良好。 |
| 电工维修 （2人） | 经常性检查校区及家属区电路设施是否正常运行，发现问题及时处理。。了解供电设备使用和操作规程，确保供电和用电设备、设施的安全运行。 熟练掌握和使用维修维修工具和设备。严格操作规程，正确使用绝缘装备。 学习和掌握一般线路和电器设备故障的维修方法。 根据校区后勤综合管理科的安排，及时到现场解决问题。 根据校区后勤综合管理科的安排参与维修值班和高压配电室的值班，做好值班记录，当机交接班。 随时出现场解决问题。 根据校区后勤综合管理科的安排，参与其它维修和勤务工作。 | 严格设备操作规程，注意操作安全，文明施工。检修线应与配电房配合，并通知用户。 热心为师生员工服务，学院区域的维修，必须在30分钟内到达现场，不能及时解决的问题，必须与用户解释清楚，并及时向上级管理人员汇报。 不出现场时，必须在班组休息待命，不得擅自离开工作岗位。禁止非工作人员进入技术层，非操作人员不得擅自启动设备 不得利用工作之便做私活或收受用户财物，谋取个人利益。 更换维修应及时将更换下来的旧部件交回。 维修结束后要打扫工作面的清洁。每月最少一次检查玉林配电房和九如村宿舍配电房，并做一次清洁卫生。 学习和掌握油、电、气消防知识，会正确使用灭火器，懂得报警及扑救火灾方法。 |
| 水工维修 （1人） | 经常性检查校区及家属区供水设施是否正常运行。了解供排水设备使用和操作规程，确保供排水设备设施正常运行。 负责校区及家属区水平衡工作。 熟练掌握和使用维修维修工具和设备。 学习和掌握一般管线和设备故障的排除和疏通方法。 主动检查供排水管线和设备的运行和使用情况，发现问题及时处理。 根据校区后勤综合管理科的安排或用户的请求，及时到现场解决问题。 根据校区后勤综合管理科的安排值班，做好值班记录，随时出现场解决问题。 根据校区后勤综合管理科的安排，参与其它维修和勤务工作。 | 经常性检查校区及家属区供水设施是否正常运行。严格设备操作规程，注意操作安全，文明施工。 热心为师生员工服务，校区范围的维修，必须在30分钟内到达现场，家属区必须在1个小时内到达现场，不能及时解决的问题，必须与用户解释清楚，并及时向上级管理人员汇报。 不出现场时，必须在班组休息待命，不得擅自离开工作岗位。 禁止非工作人员进入技术层，非操作人员不得擅自启动设备 不得利用工作之便做私活或收受用户财物，谋取个人利益。更换维修后应及时将更换下来的旧部件交回。 维修结束后要打扫工作面的清洁，保持卫生。 学习和掌握油、电、气消防知识，会正确使用灭火器，懂得报警及扑救火灾方法。 |
| 保安人员 （10人） | （一）门卫管理 1、范围——人南校区主校门24小时门卫管理。 2、职责——24小时工作制，落实校区门卫管理措施。每天重点时段实行门卫立岗制；严格执行门卫登记制度，检查进出外来人员，对可疑人员进行查问，防止不法人员进出校园；检查出入校区的各种车辆，对进出校内车辆执行门禁系统规范化管理，对临时进校的机动车自行取卡，出校刷卡验证识别并按规定的收费标准收费，对校内职工等固定车辆执行固定卡系统自动登记识别验证通行；检查出入校门的物资，执行出校物资查验登记制度，防止危险物品（包括管制刀具、有毒物品、易燃易爆物品等）带入校园；防止校内物资、设备未经批准私自运出学校；维护各校门周边、校区操场的道路交通管理及安全秩序，制止机动车和非机动车乱停乱放，确保校门区域交通畅通。 （二）区域守护 1、范围——地下车库、人南校区教学综合楼（24层主楼）、科技孵化园（人南园区）、学生公寓楼、体育场馆等公共区域外围进行24小时安全守护。 2、职责——对区域外围进行定点守护和巡逻检查，维护正常教学、科研、生产、生活秩序，排查安全隐患，搞好安全防范工作。对可疑人员进行查问，及时发现制止违反校规和安全管理等行为。对出现的治安事件积极制止，对发生的刑事、治安案件或火警、交通等事故，采取紧急措施，遏止事态发展并保护好现场，同时向人南保卫办报告。若发现现行违法犯罪嫌疑人员，应当场制止其违法犯罪行为并移送校区保卫办或当地公安机关处理。 （三）安全巡逻和校区突发事件应急处置 1、范围——校园公共区。 2、职责——落实安全防范24小时全天候常态化应急值班、备勤，负责群众报案、报警、求助等突发事件的处置工作，对校园内发生的刑事、治安案件、火灾、交通事故等，采取紧急措施，控制事态和保护现场；负责校园全区域的定点定时的巡防、检查，及时发现、应对及上报校园内消防、水灾、爆管、电梯故障、公共设施被损坏等情况和各类安全隐患；预防和处置各类危害学校安全的事件发生，特别是盗窃、抢劫、人身侵害、火灾、重大安全事故和影响校园稳定事件的发生，制止违法犯罪人员的现行违法犯罪活动，将其移送学校保卫处或当地公安机关处理。纠正制止违反校园交通管理的行为，确保校园道路交通畅通，规范机动车和非机动车有序停放。制止未经审批在校园内悬挂横幅、乱贴张贴物、私自摆摊设点、非法兜售等违反校园管理的行为。 （四）监控值班 1、范围——监控中心 2、职责——24小时监控中心实时监控值班，根据校园安全动态，适时调整监控重点，注意发现可疑现象，并立即报告或通知人员前往处置；确保监控数据的完整和调用；严格执行监控中心管理规定和制度。 （五）消防报警室值班 1、范围——人南校区教学综合楼（24层主楼） 2、职责——负责消防报警室的24小时值班，认真填写值班记录。熟悉火灾报警程序，熟悉消防设施及器材所处部位，疏散通道情况。实时监控控制系统运行情况，及时发现、报告、排除和处理系统故障，保证控制系统正常运行；排查系统报警原因，及时发现火情，立即按处置流程进行应急处理。 （六）反恐防暴保障 1、范围——人南校区 2、职责——成立“反恐防暴应急分队”，制定工作预案，开展日常训练、演练，参与处置恐怖暴力事件。 （七）其它项目 1、范围——人南校区 2、职责——校区内重大活动安全保障、义务消防队工作。按照人南校区管委会、学校保卫处要求的人数、时段、执勤内容，完成学校大型活动与会务工作的安全保障；组织消防灭火培训演练，对校内突发的火灾事故及时进行扑救。 |  |

- 人员补充：以上岗位从业人员若出现不能履行岗位职责或达不到学校用工标准，不配合不服从学校工作安排，学校有权要求乙方进行换人，所换人员3天内必须到岗。

- 合同提前解约：如遇政府旧城改造、人南校区拆除重建、人南校区功能转换等政策性和学校发展规划因素，需提前一个月通知中标方，并解除合同。合同金额支付以中标方实际提供服务时间支付，不足一个月按照一个月费用支付（按中标金额每月分摊费用），四川西华科教资产经营投资有限责任公司不承担任何违约责任及经济补偿。合同到期或提前解约相关人员需15日内无条件撤离校区。

- 主要违约责任

1.双方必须遵守本物业管理项目的各项规定，保证本项目的正常履行。若一方违反约定导致合同解除，违约方应承担合同总标的额10％的违约金给守约方。

2.如因中标方工作人员在履行职务过程中失职或过错等故意或者过失原因给学校造成损失或侵害，包括但不限于校方本身的财产损失、由此而导致的校方对任何第三方的法律责任等，中标方对此均应承担赔偿责任。 
    3、派驻人员监守自盗、侵吞校方公私财产、伤害校方人员及学生的行为，及其派驻人员其他行为严重损害校方声誉或造成不良新闻报道、社会影响的，中标方应承担全部的赔偿责任，且四川西华科教资产经营投资有限责任公司可以提出提前解约。

### 一、投标函

致：                    (招标人名称)

1．在研究了            (项目名称)  的招标文件后，我方完全响应，最终根据上述招标文件核实并确定的投标报价：小写：           大写：          ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并达到相关质量及验收标准。

3、随同本投标函递交的投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥            ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成项目全部工作内容。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵公司有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：      二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日