工程量清单编制说明

1.工程概况：

本工程为西华学院三教D区办公区域维修改造工程，位于郫都区犀浦镇西华大学校内。

2.清单编制范围:

1、维修工程：具体工作内容详见工程量清单。

2、安装工程：具体工作内容详见工程量清单。

3. 工程量清单编制依据:

3.1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及相应专业工程的计算规范、 2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及现行相关计价文件；

3.2川建价发【2017】24号文四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等15个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；

- 3.3环境保护费、安全、文明施工费、临时设施费按2015年<<四川省建设工程工程量清单计价定额>>及有关规定计取；

3.4川建造价发【2016】349号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知；

3.5销项增值税按川建造价发[2016]349号文规定费率11%计取；

3.6工程相关的施工和验收规范。

3.7本项目属维修改造项目，无施工图。本清单的项目特征（施工做法），为业主根据现场情况确定，清单工程量，为清单编制单位现场勘察后暂估。

4．工程质量、材料、施工等的特殊要求：

4.1工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求，材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。

4.2施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。

5．投标报价编制要求:

5.1 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)资料,结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。

5.2 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致,对于出现两个报价的投标文件,招标人不予接受。

5.3投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

5.4 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.5投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，结合施工组织设计方案，合理的报价。

5.6施工临时用水用电及排污均由投标人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用,报价时应综合考虑,招标人不再另行支付。

6． 其他需要说明的问题如下:

6.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价,综合单价的测定应符合相关要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求,以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理。

6.2本次招标工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础, 不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算按经相关单位签字认可的全套竣工资料等，具体详见招标文件中合同相关条款约定，并根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 相应专业工程的计算规范及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定和合同中相关条款进行计量,经审核后确定。

6.3工程量清单中的每一个项目, 投标人都应填入综合单价和合价,对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中,承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到结算与支付。

6.4工程量清单的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 相应专业工程的计算规范及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的计算规则进行计算编制的,但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。

6.5抹灰工程基层及工程量计算均综合考虑，如需刷素水泥浆或打毛时由各投标人自行考虑计入综合单价中，中标后，其综合单价均不调整。

6.6本清单所有砂浆均按现场拌制编制,混凝土按商品混凝土，水泥按大厂水泥编制。

6.7卷材防水层的附加层、加强层、洞口填塞、搭接层增加的费用含在防水项目的综合单价报价中。

6.8投标人在各种灯具清单项目报价时，综合单价应包含灯具及光源的价格、灯位盒与灯具之间的金属软管及连接线。

6.9 措施项目清单

6.9.1《总价措施项目清单与计价表》中安全文明施工措施费（即安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费）投标人按工程量清单给定的金额计算并进入投标总价中，结算时按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定办理结算。

6.9.2本工程总价措施项目中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人可根据自身情况和本工程实际情况自行增减（招标人未列的措施项目投标人可自行增加，招标人给出的措施项目，投标人可自行减少），总价措施项目中除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）按相关文件的规定进行结算，夜间施工增加、二次搬运费、冬雨季施工增加、工程定位复测费按填报的费率包干外，其余的项目均自行报价包干使用, 结算时不作调整。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。

6.9.3单价措施项目清单中，招标人给出的通用措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计，现场实际情况，企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目，投标人认为不需要的可不报价）。除以“项”为单位的单价措施项目自行报价包干使用结算时不作调整外，其余单价措施投标人按清单中给出的工程量自行报价,综合单价包干，工程量按实结算。

6.9.4 本工程所发生的所有脚手架均综合考虑在脚手架项目内，投标报价时综合考虑，结算时综合单价不做调整。

6.10 投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，施工期间临时停电费用由现场监理工程师及甲方现场代表、经办部门根据实际发电台班及合同约定签证，竣工结算时按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定结算(柴油发电机的租赁费不计算)。

- 6.11规费

6.11.1规费:规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时, 投标人按工程量清单给定的金额计算并进入投标总价中。结算时按投标人持有的与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相配套的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的费率标准及2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定进行结算。

6.12其他项目清单：

6.12.1：暂列金额：是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

6.13投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总,不允许采用汇总后优惠、打折的形式,否则其投标报价无效作废标处理。

6.14投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

6.15工程量清单的金额(价格)均以人民币表示。

6.16投标人应按 “承包人提供主要材料和工程设备一览表”格式填报材料、设备的价格, 并在备注栏中写明材料品牌或生产厂家或产地（招标文件明确有品牌要求的，按要求填写），在施工中某些项目可能会有一些变动，如变动的品牌超出了业主给定的品牌，业主将采用认质认价的办法予以替换，承包人不得有异议。投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。

6.17分部分项工程量清单计价项目及措施费项目须进行综合单价分析。

6.18若投标人的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时：工程结算时以最低的材料价格进行结算。

6.19若分部分项工程量清单计价表中的清单综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应清单综合单价不一致时，结算时以最低的清单综合单价为准。

6.20建筑垃圾（含原屋面建筑垃圾）、生活垃圾等废弃物应随产生随清运，废弃物外弃及工程完工后的现场清洁费用投标人在投标报价时自行考虑报价,中标后不调整。

6.21本工程量清单的工作内容为主要工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应按照现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容。

6.22主要材料、设备要求为优质优等产品，投标人除下列材料、设备任选一品牌或多品牌并根据清单要求和施工规范的要求进行报价并在《承包人提供主要材料和工程设备一览表》注明其品牌或生产厂家或产地外，表中没有给出的材料、设备投标人也应根据图纸和规范要求在《承包人提供主要材料和工程设备一览表》注明其品牌或生产厂家或产地。

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 各种综合 | 拉法基、亚东、峨眉 |
| 2 | 石膏板及龙骨 | 各种综合 | 龙牌、拉法基、星牌 |
| 3 | 乳胶漆 | 综合 | 华润、立邦、多乐士 |
| 4 | 防水卷材及涂膜防水 | 各种综合 | 东方雨虹、 宏源、蜀羊 |

- 备注：若项目实施过程中以上参考品牌无法满足供货需要，由承包人书面申请，完善相关审批后，承包人可采购同等档次、同等质量的其他材料品牌。

7.本工程的招标控制价为：296160.19元，（其中暂列金额23434.46元）。本招标控制价按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件规定编制，人工费按川建价发【2017】24号文郫都区的人工费调整系数计算，材料价格按照成都市《工程造价信息》2017年6月总第384期郫都区的不含税市场综合价、不含税信息价及不含税市场询价计算，投标人的投标报价不得高于招标控制价,否则投标报价为无效报价,不进行商务标评审。

- 8.本工程材料价不调整。